Návod na použitie

Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte pokyny a odložte si ich pre budúce použitie.

1.Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok nehodu.

2. Ak sa zistí, že zakúpený produkt je viditeľne poškodený, obráťte sa na dodávateľa.

3. Nepokúšajte sa nainštalovať produkt, ak zistíte, že je poškodený.

4. Skontrolujte, či sa vstupné napätie uvedené na typovom štítku zhoduje so zdrojom napätia, ktorý chcete použiť pri inštalácii.

5. Produkt by mal inštalovať a udržiavať kvalifikovaný elektrikár, výrobca a predajca nezodpovedá za problémy a škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, ktorá nie je v súlade s krokmi uvedenými v príručke.

6. Uistite sa, že svietidlo a solárny panel sú bezpečne nainštalované v prípade silného vetra.

7. Ak je niektorý z káblov poškodený, mal by ich vymeniť dodávateľ alebo iná oprávnená osoba.

8. Výrobok by mal inštalovať kvalifikovaný elektrikár v súlade s platnými normami, aby sa zabránilo riziku požiaru, výbuchu alebo úrazu elektrickým prúdom.  Pri čistení alebo údržbe prístroj vždy odpojte od zdroja napájania.

10. Pred namontovaním sa uistite, že žiadny z vodičov neprichádza do priameho kontaktu s krytom, aby ste predišli riziku poškodenia v dôsledku prehriatia.

11. Nikdy neťahajte za napájací kábel.  Nikdy nezdvíhajte prístroj za kábel alebo ho nepoužívajte na odpojenie svietidla

12. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím, s malými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a poučením. osobou, ktorá za ne zodpovedá.

13. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo nesprávneho používania elektrických spotrebičov.  Preto im nikdy nedovoľte, aby ich používali bez dozoru.

14. Akékoľvek chyby súvisiace s nesprávnym dodržiavaním pokynov budú mať za následok stratu záruky.

Inštalácia

- Upevnite držiak solárneho panelu na slnečnú stranu (juh) a nainštalujte solárny panel ku držiaku

- Odstráňte držiak z tela reflektoru a inštalujte ho na potrebné miesto

- Upevnite reflektor k držiaku

- Nastavte požadovaný uhol svietenia

- Pripojte vodič solárneho panela ku svetelnému zdroju – k reflektoru.